Table 1: Image Acquisition Parameters of the LiTS Challenge for the Training, Validation, and Test Sets

| Origin | Distribution | Mean (Min-Max) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Slice Thickness (mm) | Pixel Size X (mm/voxel) | Pixel Size Y (mm/voxel) |
| LiTS | Training (n = 72) | 1.64 (0.7-5.0) | 0.75 (0.60-0.98) | 0.75 (0.60-0.98) |
|  | Validation (n = 20) | 2.02 (0.7-5.0) | 0.78 (0.68-0.98) | 0.78 (0.68-0.98) |
|  | Test (n = 70) | 2.43 (0.45-6.0) | 0.75 (0.60-0.98) | 0.75 (0.60-0.98) |
| 3D-IRCADb | Test (n = 15) | 1.78 (1.0-4.0) | 0.72 (0.56-0.87) | 0.72 (0.56-0.87) |